## TEKNİK DEĞERLENDİRME
GÜMÜŞHANE OSB - LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ( 15.04.2022 )
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | TÜZEL KİŞİ | GÜNDAYLAR MUTFAK MOBİLYA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | GÜNDAYLAR GES | 2022-02-28 | 0.4 | 100 | GES | GÜMÜŞHANE TM | GÜMÜŞHANE TM FİDER 1H12/1H13 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. Çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
2 | TÜZEL KİŞİ | BÜYÜKBAYRAKTAR GIDA SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | BÜYÜKBAYRAKTAR GES | 2022-02-28 | 0.4 | 240 | GES | GÜMÜŞHANE TM | GÜMÜŞHANE TM FİDER 1H12/1H13 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. Çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
3 | TÜZEL KİŞİ | GÜMÜŞDOĞA GIDA SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | GÜMÜŞDOĞA GES | 2022-02-25 | 0.4 | 96 | GES | GÜMÜŞHANE TM | GÜMÜŞHANE TM FİDER 1H12/1H13 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | RED | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliği'nin 7. Maddesi 7. Fıkrası gereğince reddedilmiştir.
4 | TÜZEL KİŞİ | COŞKUNOĞLU NAKL.ORG.HİZ.TURZ.İNŞ.GIDA VE ENERJ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | COŞKUNOĞLU GES | 2022-02-24 | 0.4 | 60 | GES | GÜMÜŞHANE TM | GÜMÜŞHANE TM FİDER 1H12/1H13 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | RED | 13.04.2022 Tarihli Firma Sahibi tarafından talep edilen dosya iptali talebi ile başvuru iade edilmiştir.