## TEKNİK DEĞERLENDİRME
GÜMÜŞHANE OSB - LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ( 16.09.2022 )
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | TÜZEL KİŞİ | GÜMÜŞDOĞA GIDA SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | GÜMÜDOĞA GES | 2022-09-29 | 0.4 | 96 | GES | GÜMÜŞHANE TM | GÜMÜŞHANE TM FİDER 1H12/1H13 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. Çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
2
3
4