## TEKNİK DEĞERLENDİRME
GÜMÜŞHANE OSB - LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ( 09.05.2025 )
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | TÜZEL KİŞİ | Cihan Doğrama Plastik İnşaat Cam Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. | CİHAN 2 GES | 2025-03-27 | 31.5 | 500 | ÇATI GES | GÜMÜŞHANE TM | GÜMÜŞHANE TM FİDER 1H12/1H13 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT OG BARASI | OG | OLUMSUZ | T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 08.02.2024 TARİH VE 121415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA 30.04.2025 TARİHLİ DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTESİNİN YETERSİZ OLMASI NEDENİ İLE REDDEDİLDİ
2
3
4